# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：CQS25A03366

# 采购执行编号：SCIT-CQZG-2025080001

# 招标项目名称：工业智能控制器编程组态实训室建设

# 采购人：重庆化工职业学院

# 采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

二○二五年八月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 16 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 16 -

※二、报价要求	- 16 -

※三、质量保证及售后服务	- 17 -

※四、付款方式	- 17 -

※五、知识产权	- 18 -

※六、培训	- 18 -

※七、附件、图纸及包装要求	- 18 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 19 -

一、资格审查及符合性审查	- 19 -

二、评标方法	- 20 -

三、评标标准	- 21 -

四、无效投标条款	- 23 -

五、废标条款	- 23 -

第五篇  投标人须知	- 24 -

一、投标人	- 24 -

二、招标文件	- 24 -

三、投标文件	- 24 -

四、开标	- 26 -

五、评标	- 27 -

六、定标	- 27 -

七、中标	- 27 -

八、询问、质疑和投诉	- 27 -

九、采购代理服务费	- 29 -

十、交易服务费	- 29 -

十一、签订合同	- 29 -

十二、项目验收	- 30 -

十三、政府采购信用融资	- 30 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 31 -

一、合同主要条款	- 31 -

二、政府采购合同（格式）	- 34 -

第七篇  投标文件格式	- 36 -

一、经济文件	- 37 -

二、技术（质量）文件	- 39 -

三、商务文件	- 42 -

四、其他	- 45 -

五、资格文件	- 52 -

第一篇 投标邀请书

四川国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆化工职业学院（以下简称：采购人）的委托，对工业智能控制器编程组态实训室建设（项目号：CQS25A03366）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| # 项目名称 | # 最高限价 # （万元） | # 投标保证金 # （万元） | # 中标人数量（名） | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 工业智能控制器编程组态实训室建设 | # 57.2 | # 1.14 | # 1 | # 工业 |

二、资金来源

财政预算资金，预算金额为57.2万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,所供产品制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位（提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2025年8月18日至2025年8月25日17:00时。

2.招标文件提供期限

（1）现场获取及购买招标文件

在获取及招标文件发售期内，投标人到采购代理机构重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409递交《招标文件发售登记表》（加盖投标人公章）并以现金方式购买招标文件。

（2）非现场获取及购买招标文件

在获取及招标文件提供期限内，投标人将招标文件购买费扫描二维码付款，并将付款截图和《招标文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送scitcq2025@163.com。电子发票发送到招标文件发售登记表填写的邮箱。

注：通过邮件递交登记表的投标人，邮件主题：项目名称+采购执行编号+公司名称；

3.招标文件售价：人民币300元/包。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2025年9月8日北京时间10:00

（七）开标时间：2025年9月8日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061160847. 账号2; 开户行; 中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行. 账号; 6232813760001776896. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.投标保证金保函方式

2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆化工职业学院

联系人：冉隆毅

电  话：13452366498

地  址：重庆市长寿区菩提街道2009号

采购中心联系人：周佳佳

联系电话：023-81886051

监督人：肖倩

电  话：15223063605

（二）采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

联系人：周涛、刘洋、甘鹏、丁春来

电话：15922641095、023-67285237

地  址：重庆市渝北区星光大道90号土星A2座2409

第二篇 项目技术（质量）需求

- 一、招标项目一览表

| # 序号 | # 产品名称（标的名称） | # 数量/单位 | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 工业智能控制器编程组态实训装置 | # 22(套) | # 工业 | # 1.工业智能控制器编程组态实训装置为核心产品； # 2.该包投标产品必须为中国关境内生产。 |
| # 2 | # 工业自动控制虚拟场景调试系统 | # 1(套) | # 工业 |  |
| # 3 | # 虚拟数字孪生交互系统 | # 1(套) | # 工业 |  |
| # 4 | # 教学资源库 | # 1(套) | # 工业 |  |

二、招标项目技术需求

### “※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

### “★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “▲”标注的技术需求为演示技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数/具体要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 工业智能控制器编程组态实训装置 | - 总体功能要求 - ※1.平台要求整体采用模块化结构设计，便于后期扩展升级和维护。（要求投标人提供承诺函） - 2.输入电源：三相五线AC380V±10%50Hz； - 3.装置容量：≤1.5kVA； - 4.外形尺寸：≥1580mm×700mm×1500mm； - ※5.安全保护：具有漏电保护功能，安全性符合相关国家标准。 （要求投标人提供承诺函） - 5.要求实训室具备以下功能： - （1）实训教学管理平台 - 实训方案管理：根据实训教学安排，创建对应的实训方案，并以列表形式呈现实训信息（如：方案标题、方案内容、实训目标、负责人、开始时间、结束时间等）。在线实训课程排课预约； - ▲2）实训资源管理：可实现实训课程对应的实训资源管理，支持PPT、word、PDF等格式资源上传到资源库，以列表形式列出所选实训课程的课件资源信息（如：资源名称、资源类型、创建人、状态、创建时间等）可实现实训资源移动端查看，师生可在微信小程序点击查看相关资源。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - 实训学生管理：可批量编辑一键导入学生信息。可实现实训课程对应的学生管理，并以列表形式呈现学生信息（如：学号、学生姓名、邮箱、手机、课程评分、创建时间等）； ▲4）实训考勤：支持教师通过考勤二维码，学生可通过扫描考勤二维码和微信小程序完成考勤；支持按时间段查看学生考勤信息，并批量导出考勤报表（如工号、日期、姓名、部门、状态）；（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - （2）视频监控 - 配置云摄像头，视频中心模块不少于4个子项目，至少包含控制台、监控设备、节点管理、云端录像等子项目。 - ▲2）视频中心云端录像模块支持按日期、设备筛选查看设备录像列表，支持录像实时查看、下载。实时视频模块中不少于6个按钮和一个视频播放器，至少包含云台的上、下、左、右控制按钮，放大、缩小等。录像模块中至少包含日期选择器和录像列表。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - （3）在线理论考核 - 试卷管理：提供单选、多选、判断等题型及答案解析的录入；组卷规则：可配置各类题型、分值，师生考试时候可根据所选题库中的题目组卷。难度等级包含较难与普通。可上传试题图片和填写试题解析。正确答案勾选、选取文件上传和答案解析。 - ▲2）AI智能组卷：系统支持将PDF、Word、ppt等多种格式的文件转换为自然语言，并支持根据得到的自然语言一键出题，且需支持多种题目类型的生成，至少包括单选题、多选题、判断题；生成的题目需支持一键导入到题库，方便教师组卷；组卷题目可以选择题库自定义题目数量，题目类型然后一键随机生成。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - ▲3）在线考试：可分享二维码，考生扫描登录考试和PC登录在线考试两种模式；支持一键excel导出考试明细，方便教师对考试成绩进行统计。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - 基本配置要求 - 实训台 - ★（1）整体外形尺寸：≥1550mm×700mm×1500mm（长）×（宽）×（高）；集成主机托和键盘托。要求投标文件提供实训台多角度实物图片，图中标准带锁储物柜、左右侧板任意一侧、后侧封板、模块挂置区域、框架两侧单相多功能插座位置。 - ★（2）左右侧板：侧板结构类似直角梯形，采用30mm*60mm*1.5mm冷轧方钢和1.0mm的冷轧钢板焊接成型，拐角处圆弧设计，左右两侧凸起设计，并配有LOGO图案（图案可定制）。要求投标文件提供左右侧板任意一侧实物图； - （3）底框：采用30mm*30mm*1.2mm冷轧方钢焊接成型，配有安装孔与台面和左右桌腿实现快速固定； - （4）后侧封板：采用1.0mm冷轧钢板折弯成型； - （5）桌面：E1级三聚氰胺复面合成板，表面和边缘高温热压防火PVC，桌面厚度不小于25mm，前后面采用圆弧过渡处理； - （6）模块挂置区域：采用框架式结构设计，框架由上中下左右五根工业型材分割为上下两个区域，所有型材表面光滑，无凹槽。框架两侧提供多路单相多功能插座，为外配仪器设备提供工作电源； - （7）带锁储物柜：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸为宽450mm×深550mm×高705mm，总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，柜体边框总厚度≤2.5mm；配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸≥440×45×18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮； - ★1.PLC主机模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸404×298mm±3%；PLC内置数字量I/O（14路数字量输入/10路数字量输出），模拟量2路模拟量输入；配置模拟量1路输出模块；工作内存≥75KB，程序存储>1MB，布尔指令执行速度≤0.08μs。硬件配置包含>1个PROFINET接口，可扩展≥8个信号模块和≥3 个通信模块。支持运动控制功能，内置硬件实时时钟；配套PLC编程线缆、编程软件；内嵌PLC系统软件：要求教学资源软件中的PLC主机品牌及系列与投标实际使用的PLC一致；教学资源软件配有语音讲解功能；目录集成教学资源要求不少于50个课例片段，包含但不限于功能与特点、CPU面板介绍、CPU扩展能力、选型、工作原理、支持的数据类型、数据的存取方式、编程软件的安装、编程软件界面的介绍、硬件组态、变量表的使用、交叉引用、分配列表、网络连接、基本逻辑指令、简单运算指令、数据块示例、局部变量、通信、运动控制课例片段等；投标文件列出具体项目，并附不少于4个软件界面截图证明。 2.电源控制模块 采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸404×298mm±3%；提供三相交流380V、单相220V电源和24V/5A直流电源，面板标识、原理丝印清晰，提供紧急停止按钮。 - 3.触摸屏模块 采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸404×298mm±3%；≥7 英寸TFT 液晶触摸屏人机界面设备，采用 ≥800X480(WVGA)分辨率使用电阻式触摸技术。硬件配置采用架构处理器。提供1个RS232 串口、1个RS485 串口、1个USB 2.0 Host 接口和1个10/100M 自适应以太网接口。电源输入为 D24V，整机功耗不超过≤10W。采用面板嵌入式安装方式，安装开孔尺寸为192mmx138mm（±5%）:支持与主流可编程逻辑控制器通信。提供标准的 DB9 接口和 USB接口。 - ★4.变频器模块 采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸≦202×298mm；输入电压AC380V，≧0.75KW工业变频器，集成4路数字量输入/2路模拟量输入，带有RS485通信接口及基本操作面板；变频器电源保护模块采用微型MCU实时监测解决电路中电压过高和电压过低问题，达到阀值可迅速切断电路，当电压恢复正常时可自动上电。设有工作状态显示，负载电流不小38A，动作寿命>9万次,保护动作时间<1s，绝缘采用透明阻燃PC材料。内嵌变频器教学软件，要求教学资源软件中的变频器品牌及系列与投标实际使用的变频器一致。资源要求不少于37个学习项目；包含但不限于功能与特点、基本操作面板使用、开机调试、连接宏1、连接宏2、应用宏、设置制动功能、设置斜坡时间、负载转矩监视功能、启动模式、睡眠模式、节能模式、Modbus通信、USS通信等；投标文件列出具体项目，并附不少于4个软件界面截图证明。 - 6.交通灯模型 系统由实物进行动作演示，主要由仿真实物建筑模型、车辆实物模型、道路模型及交通指挥灯等部件组成；具有指示和控制、启/停按钮、手自动按钮、行人呼叫按钮、四方向红/黄/绿灯指示模块等，采用以太网与PLC通信连接；配套十字路口交通灯对象1：1数字孪生仿真。可实现上位机和实物模块1:1控制运行。 - 7.直流信号发生器模块 采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸≦202×298mm；提供一体化工业标准直流信号0-10V和4-20ma，集成4位数显表显示，精度0.01级，0.1mv的跳动变化，数字编码器粗微调双模式调节，具有高精度，低纹波，工业级长时间工作等特点。 - 8.实验连接线 每套配齐高可靠护套结构手枪插连接线，无氧铜抽丝而成插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，强弱电导线的插头插座尺寸分开，不可混插，安全可靠。 - 9.实训电机 提供三相异步电动机1台，380V/△接法，转速≥1400转/min，功率≦60W，频率50HZ，绝缘等级E级。 |
| # 2 | # 工业自动控制虚拟场景调试系统 | - 模型可实现虚拟调试技术与实际硬件运行一致的数字化孪生实训环境。实训时可以先通过数字化孪生实训环境进行虚拟调试，再把虚拟调试优化后的程序下载到实际设备PLC中进行最终调试验证。 - 基本指令练习模块 采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)，尺寸≦202×298mm；提供6路输入，6路输出等接口，输入、输出端电压可自由切换0V和24V，输出端由指示灯的亮灭来指示PLC输出口的状态，面板印有清晰的接线说明和端口丝印。通过基本指令练习，掌握PLC输入、输出的外围接线和工作原理要求。 - ★2.电梯模型 - 系统由实物进行动作演示，由导杆和滑块模拟轿厢和井道，提供3个光电开关，定位楼层信息，系统动力由≥6V直流电机和皮带提供。（要求投标文件提供此模块实物图和数字孪生模块界面图。） - ★3.水塔模型 - 系统由实物进行动作演示，水塔和水池全部采用透明有机玻璃制作而成，设有液位高低开关2只和回水阀门1只，系统动力由≥24V水泵提供，流速≥83ml/min。（要求投标文件提供此模型实物图和数字孪生模型界面图。 ） - ★4.温度调节闭环系统模型 - 提供4-20ma可编程温度仪表实时采集当前温度，由加热卤素灯、0-5V PWM调节模块、PT100传感器、温度变送器和散热风扇，组成加热和信号传输单元。单元由固定盒子组成固定空间，顶部由透明玻璃组成，便于观察实训过程中的变化。整个系统为工业闭环系统，PID运算调节模式。（要求投标文件提供此模型实物图和数字孪生模型界面图。） - 备注：以上模型要求配套1：1数字孪生仿真场景，可实现虚拟现实交互控制。 |
| # 3 | # 虚拟数字孪生交互系统 | - 信号采集：通过信号采集把仿真场景的虚拟设备映射到硬件端口，外部控制器（PLC、单片机等）。支持PLC虚拟调试、包括全虚拟仿真调试与虚实结合调试，支持市场主流品牌。支持总线通讯协议。 - 电气信号连接图设计：电气符号用图形表示，有名称与内部端口号。用画线方式连接不同端口，不同类型端口用不同颜色线条表示，完成的电气信号连接图后可导出Excel格式I/O表。要求投标文件提供系统软件界面截图，满足功能描述。 3D视觉与VR：通过键鼠能完成平移、旋转、缩放等操作，可快速切换视角。具有三视图功能，支持顶视图、前视图、左视图，可多视角同时查看三维场景。支持VR功能，包含逼真工业现场3D音效仿真。通过手柄可与场景进行互动操作。 - 内置物理引擎：创建的三维模型具有物理属性，能模拟现实生活中的物理现象，如：运动、旋转和弹性碰撞等。在发生碰撞、摩擦、受力的运动模拟中，不同的物理属性能得到不同的运动效果。 - ★4.自动考评：软件具有数据实时采集与分析、自动评分功能。先由教师在软件上出题，自动生成评分规则，学员在考核过程中，软件实时记录学员的操作过程、执行结果、异常事件，并根据考试评分规则计算最终成绩。（要求投标文件提供系统软件界面截图，满足功能描述。） - ▲5.人机交互：包含“基本指令练习模块”、“温度调节闭环系统模块（工业级）”、“直流调速闭环系统模块（工业级）”、“三层电梯模块（实物）”、“水塔水位模块（实物）”和“可编程基础实训单元”模块。外部真实的模块面板和系统中数字孪生模块面板能交互控制，具有相同的特性。至少需要体现3种实物模块与孪生虚拟模块1：1运行动作。 （要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） |
| # 4 | # 教学资源库 | - 自动控制仿真资源 - 软件含有三大元器件库、控制对象库和一个仿真工作区，元器件库有：电路元器件库、液压元器件库、气动元器件库； - 电路元器件库有：继电器、主令电器、低压断路器、PLC、电动机、变频器等； - 液压元器件库有：液压阀门、油箱、液压接头、液压泵、液压继电器、液压缸、液压马达、液压工具等； - 气动元器件库：气压阀门、气压接头、气压泵、气压继电器、气压缸、磁性气缸、真空吸盘、真空发生器等； - 控制对象库：四节传送带、十字路口交通灯、水塔水位、天塔之光，机械手、音乐喷泉、小车自动往返等50多种以上的三维控制对象。 - 普通车床、万能铣床、卧式镗床、摇臂钻床、平面磨床； - 每台机床包括电气控制系统和三维仿真机床模型两部分，且电气部分和机械部分三维机床模型的操作可以实现联动； - 三维机床模型的仿真运动需要在相关联的机床控制电路正确搭建的情况下才能正常运动，机床控制电路的故障或错误将会对三维机床模型运动产生相应的可视化结果，即故障现象可通过三维模型展现出来。 - 管理平台 - 产品系列包含PLC系列、变频器系列、人机界面系列、伺服与驱动系列、步进与驱动系列、双元制系列等习题。 - 用户注册方式支持微信、QQ和手机号注册，首页设有轮播幻灯片和新闻资讯，视频课程、直播课程、图文课程、音频课程。应支持个人账户管理功能，能对头像和名称修改、意见反馈、关注的讲师等。 - 讲师直播可进行摄像头直播、课件直播以及共享屏幕三种方式，互动形式设有讨论区、问答区以及讲解区；平台支持计算机端和微信小程序端访问，机器人资源：≥三种品牌，每种品牌课时≥15节。 - 平台应设有考核系统，后台题库数量：≥850，可创建个性化考核； - 组卷方式应支持选题组卷、抽屉组卷、随机组卷、综合组卷；试卷内容可添加单选题、多选题、填空题、判断题、问答题、组合题、录音题七种大题，大题内的小题可以自定义分值； - 答题时长可设置为整卷限时和单题限时两种模式；创建的试卷支持在线预览和word下载操作；学生考核次数可指定次数和无限次数、指定考试日期和及格线；登录考核方式可支持微信登录和账号密码。 - 数字仿真开发平台 - 1.平台包含 20+已建好的教学/学习场景，教学/学习场景源于企业一线设备、学校常用教学场景和设备等，至少包含机电一体化提升机案例、小型自动化物料输送设备案例、液体混合控制案例、压力传感器与水处理案例、水塔水位控制程序设计案例、不良品检测控制程序案例、液体罐装生产控制程序案例等。 - 2.平台具备考核功能（岗位代入，任务描述，以企业工程师项目的标准进行考核），提供实训学习成果检测。 - 3.平台包含国家级、省级竞赛仿真虚拟设备并可提供虚拟环境下的训练，兼具配备相应的课程。 - 4.支持市场主流品牌 PLC 软硬在环实验。 - 5.平台现有教学/学习场景可长期试用。 - 6.平台开放与院校合作共建、定制教学场景，通过仿真技术对学校现有实训设备进行升级。 7.平台提供10 个项目模块相关教学资源及各模块的训练指导手册； - ▲8.提供相关模型场景的案例程序、IO表、流程图。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - 视频课程资源包 - 1.高级视频教程的课程内容不少于10讲； - 2.PLC教学视频的课程内容不少于50讲； - 3.教学视频的课程内容不少于20讲； - 五、在线学习课程资源包 - 1.在线学习服务平台由“在线学习系统”、“课程管理系统”、“培训应用系统”、“在线交流系统”等模块构建组成。； - 2.学习服务平台课程有录播跟直播课程两种形式，含“教、学、做、管、考”等功能模块，其中录播课程含制造业专业课程不低于200多门，10000个课时，内容涉及电工电子、维修电工、电机拖动、PLC、变频器〡步进〡伺服、HMI、组态软件、单片机、数控机床、工业机器人、机器视觉、液压〡气动及各PLC品牌在各大行业的常用案例；主要课程有完整的学习计划，课程大纲、疑难点解析、考核题库等；直播课程分为三类：技术类课程、职业规划毕业面试技巧等软性课程、行业动态分享等，且直播课程有详细的课表计划，至少可以看到一周内的课程安排。 - 3.院校老师可以通过PC端或手机APP观看视频，辅助教学，安排学生课前预习； - 4.院校老师、学生均可以通过PC端或手机APP自主学习、自选学习、随时学习、反复学习，长期学习； - 5.系统登录应分为三大登陆管理应用模块；其中院校管理员、老师为管理后台，学生为前台学习入口。其中管理后台含：院系管理、老师管理、班级管理、课程分配、考试管理、数据中心、学生管理、课程发布等功能模块； - 6.学生学习前台含：岗位分析、课程中心、学习记录、考试评估、直播、学员论坛等模块。 六、智能AI学习系统 - 1.屏幕尺寸：≥20英寸； - 2.分辨率：≥1280×800； - 3.显示色彩：≥16.7M； - 4.工作温度：-10℃~+50℃； - 5.系统版本：支持市场主流品牌； - 6.CPU：≥四核，2.0G Hz； - 7.内存：≥2GB； - 8.存储：≥16GB； - 9.摄像头：≥200w像素； - 10.背光：27-LEDs (白色)； - 11.网络：支持4G网，支持WIFI； - 12.刷卡：支持15693 协议卡；支持ICODE2芯片卡； - 13.在线练习：支持包括顺序练习、模拟考试、随机考试、专项练习、错题巩固等多种在线练习模式，在练习模式下，用户选择答案后，可以直接查看本题的正确答案和问题解析。 ▲14.视频学习：支持课程以卡片列表的形式展示，包括课程名称、创建时间等内容；视频详情需要展示课程简介和课程章节，支持学生按章节查看课程视频资源。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - 15.知识图谱：支持本专业相关知识图谱的展示，知识图谱总节点不少于20个；支持学生点击知识点后展示该知识点相关的学习资源列表，支持用户点击学习资源后，跳转至学习页面。 - ▲16.AI组卷测验：支持学生根据自己的需求，使用自然语言输入后一键出题，且需支持多种题目类型的生成，包括单选题、多选题、判断题；生成的题目需支持一键组卷，学生根据自己的喜好选择合适的题目一键开始练习。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - ▲17.AI专业知识问答：支持通过文本输入本专业相关的问题，模型需结合本专业的知识库，生成问题解答；需支持语音输入和回答内的的语音播报。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） - 18.AI设备知识问答：支持通过文本输入设备相关问题生成固定结构的解答。 - 19.AI面试辅导：支持学生与AI语音实时对话，以问答的形式了解实际面试的过程；支持AI以语音的形式进行模拟面试，并根据学生的面试情况，进行AI测评打分与面试建议辅导。 - 20.电子教材：系统需支持加载后台上传的电子教材。 - ▲21.实训作业：支持理论作业和实操作业等多种形式作业以列表的形式呈现，包括作业名称、课程名称、教师名称、要求完成时间等信息；理论作业支持进行在线答题并提交至教师端，实操作业支持学生完成后一键呼叫老师打分。（要求投标提供视频演示的形式佐证功能参数，不提供演示或演示不能完全满足要求的，视为该条演示不合格，并按照评分标准要求处理） |

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、交货期、交货地点及验收方式

### （一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试完成。

### （二）交货地点

交货地点：重庆化工职业学院。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿；

3.中标人应提供完备的技术资料、产品使用说明书等，产品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求,并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在系统运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

（4）在规定时间内完成交货，并经采购人确认；

4.本项目为交钥匙工程，产品在安装调试符合要求后，才作为最终验收；

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见；

7.仪器安装、验收；仪器安装、验收必须由中标人安排技术人员到现场安装仪器并在采购人在场的情况下完成仪器设备性能的测试；

8.产品包装材料归采购人所有；

※二、报价要求

中标人报价应包含产品到采购人指定地点且达到预定可使用状态的全部费用，包括且不限于：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用；

因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期1年。

（二）售后服务内容

### 1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供详细的售后联系方式，包括电话联系方式、网络联系方式。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

### 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供电话话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。发生质量问题，接到通知后，派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由中标人承担，包含在本次投标报价中。

※四、付款方式

（一）签订合同前，自中标通知书发出之日起中标人应在5个工作日内交纳履约保证金，中标人向采购人缴纳预算金额5%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

履约保证金账户信息如下：

单位名称：重庆化工职业学院；

开户行：中国建设银行长寿支行桃花新城分理处；

账号：50001120041052506322；

如未按以上规定按时足额缴纳履约保证金，采购人将视其为不诚信行为；

（二）货物安装调试完成后采购人出具项目验收报告；

（三）验收合格后，中标人提交采购合同、验收报告、合同全部金额的发票等材料，向采购人申请付款；

（四）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式支付合同总额的100%：

（五）履约保证金退还：采购人按渝财采购〔2021〕13号文件内容执行。验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。

※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※六、培训

（一）由中标人组织培训、安装及调试；在现场安装调试期间，对采购人人员进行至少3人的技术培训。

（二）投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务；投标人应提供对采购人的培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备；

※七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35%） | 35 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （54%） | 技术参数及响应程度 （32分） | 技术响应（32分） 1、有效投标人的起评分为32分。 2、扣分条款： 2.1投标应答有一条不满足重要技术需求的（招标文件第二篇中带“★”号标注的部分，共8条），每条扣除4分。“★”号标注部分要求提供证明材料的，投标人须按要求提供相关证明文件作为佐证材料，否则视为不满足该技术要求。 2.2一般性技术参数（非“★”号和“▲”号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 | 根据投标人响应进行评审。 |
|  |  | 视频 演示 （22分） | 1.投标人须承诺演示功能、内容与本项目成交后交付成果一致。未承诺的演示部分不得分，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章。 2.视频演示内容：招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分,共计11条，演示以下全部功能需求。每满足一条演示得2分，演示不能满足参数要求或部分满足的的对应条款不得分。 注：1.投标人须自备演示所需设备，并自行解决无线上网。 2.投标人将按投标签到顺序进行演示，每位演示时间不超过15分钟。 3.关于重庆市公共资源交易中心询标系统接口的说明：重庆市公共资源交易中心询标系统外接设备信号输入仅支持HDMI接口，建议外接设备自带HDMI输出接口。（重庆市公共资源交易中心配备了常用的VGA、type-c、苹果雷电口转HDMI转换头，但请自行考虑信号转换过程中的不稳定风险，做好预防措施） | 根据投标人响应进行评审。 |
| 3 | 商务部分 （11%） | 业绩 （3分） | 2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商具有所投核心产品的同类项目业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得3分，不满足或未提供的得0分。 | 1.提供业绩合同复印件（合同内容至少包含合同首页，产品信息页（内容包含产品型号规格和数量）、签字盖章页）。2.同一业绩合同只计分一次。 |
|  |  | 项目实施方案 （5分） | 投标人须提供供货组织与建设管理实施方案，实施方案至少包含：①组织架构及人员安排；②设备设施布局及安装方案、承重核算、质量保障体系；③供货流程；④应急处置内容。 方案内容不存在瑕疵的得5分； 方案内容存在1处瑕疵的得3分； 方案内容存在2处瑕疵的得1分； 方案内容存在3处以上瑕疵的或未提供得0分。 | 提供相关方案，格式自定。 注：本项内容中所称的1处“瑕疵”： 1.方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； 2.方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞； 3.常识错误； 4.技术措施保障安排并不适用本项目特性； 5.非专门针对本项目制定； 6.方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； 7.现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  |  | 售后服务方案 （3分） | - 投标人承诺在满足招标文件要求质保期基础之上，质保期每延长 1 年得 1分，累计得分不超过2分； 2、投标人承诺售后响应并解决问题时间：工作日 4 小时（含）内，非工作日 24 小时（含）内的得 1分；工作日4小时-8 小时（含），非工作日24 小时- 48小时（含）的得 0.5 分；其余不得分。 | 需提供承诺函并加盖响应人公章，格式自拟。 |
| 4 | 政策性加分 （4分） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

### （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

### （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

### （二）联合投标（不接受联合体参与投标）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式五份，其中正本一份，副本三份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

### （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照委托代理合同收取标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50以下（含50） | 定额4000元/项 | 定额4000元/项 | 定额4000元/项 |
| 50-100（不含） | 定额7000元/项 | 定额7000元/项 | 定额7000元/项 |

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：四川国际招标有限责任公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行冉家坝支行

账  号：123910264110501

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

### 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

### 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

### 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

### 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

### 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

### 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

### 8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

### 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

### 11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

### 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

## 重庆市政府采购合同

## （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本3份，电子文档1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- （二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

# （结束）